## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы гвс | шт | 2 | 1403,09 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 13 | № 196от | акт на аварийность от 01.11.2019г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 697,75 | 4561,47 | "ЖРЭУ№8+" | кв. 18 и 57 | 01.11.19
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 576,49 |  |  | подъезд№2
| монтаж решеток | шт | 1 | 1884,14 |  |  | подъезд№2
2 | ремонт системы гвс | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №197от | акт на аварийность от 01.11.2019г
[5 empty] | 3234.3 | "ЖРЭУ№8+" | кв.62 | 01.11.19
3 | ремонт системы электроснабжения | мп | 10 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.19 | №198 | акт на аварийность от 01.11.2019г
[5 empty] | 1550.55 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.11.19
4 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №199 | акт на аварийность от 01.11.2019г
[5 empty] | 4266.14 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.11.19
5 | ремонт системы водоотведения | мп | 3,2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | №200 | акт на аварийность от 01.11.2019г
[5 empty] | 2777.36 | "ЖРЭУ№8+" | кв.50 | 01.11.19
6 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1362,13 |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №201 | акт на аварийность от 01.11.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1362,13 | 2724.26 | "ЖРЭУ№8+" | кв.31 | 01.11.19
7 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 550.95 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6кор2 | №202 | акт на аварийность от 01.11.2019г
| ремонт системы гвс | мп | 16 | 9310.09 | 14467.67 | "ЖРЭУ№8+" | кв.48,поливочный вывод | 01.11.19
| ремонт системы водоотведения | мп | 3.1 | 4606.63 |  |  | водосток
8 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 1650,16 |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №203 | акт на аварийность от 01.11.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 697,75 | 4280.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.69 | 01.11.19
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 1932,29 |  |  | подвал под кв.38,39
9 | ремонт системы хвс | мп | 6.75 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №204 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 8619.44 | "ЖРЭУ№8+" | кв.51 и 54 | 01.11.19
10 | ремонт системы хвс | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 | №205 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 3937.46 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.11.19
11 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | №206 | акт на аварийность от 01.11.2019г
[5 empty] | 6941.39 | "ЖРЭУ№8+" | ввод и подвал | 01.11.19
12 | ремонт пола и окраска стен | под | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 12 | №207 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 23009.23 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.11.19
13 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.96 | №208 | акт на аварийность от 01.11.2019г
[5 empty] | 952.15 | "ЖРЭУ№8+" | кв.61 | 01.11.19
14 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | улТракторная,д.52 | №209 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 781.51 | "ЖРЭУ№8+" | кв.69 | 01.11.19
15 | ремонт системы хвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №210 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 3832.5 | "ЖРЭУ№8+" | кв.7 | 01.11.19
16 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №211 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 1504.06 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №5 | 01.11.19
17 | ремонт системы теплоснабжения |  |  |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №212
|  | шт | 4 |  | 5466.44 | "ЖРЭУ№8+" | чердак | 01.11.19 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
18 | ремонт кровли | м2 | 30.18 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №213 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 28147.21 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.32 | 01.11.19
19 | ремонт фасада | м2 | 3.64 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №214 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 5640.35 | "ЖРЭУ№8+" | кв.15,29 | 01.11.19
20 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники 7кор2 | №215
[5 empty] | 811 | "ЖРЭУ№8+" | кв.41 | 01.11.19 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
21 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники, 17 | №216 | акт на аварийнось от 01.11.2019г
[5 empty] | 837.86 | "ЖРЭУ№8+" | кв.40 | 01.11.19
|  |  |  | ИТОГО: | 123781.08
22 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.65/2 | №ДВК/253 | акт 11.11.2019г
| и газоходов |  |  |  | 1410.95 | "ЖСРСУ" | кв.7 | 11.11.19
23 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 4 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.8 | №ДВК/254 | акт 11.11.2019г
| и газоходов |  |  |  | 5360.06 | "ЖСРСУ" | кв.5,51,57,58 | 11.11.19
24 | снос и омолаживающая обрезка | шт | 3 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №23 | акт аварийности от 18.11.2019г
| дерева |  |  |  | 3600 | Романов В.И. |  | 20.11.19
25 | ремонт межпанельных швов | мп | 64 |  |  | ООО"Энерго | ул.Ольговская,д.10кор1 | №25/19 | акт аварийности от 27.08.2019г
[5 empty] | 24701.26 | СветКалуга" | кв.4,29,32 | 30.09.19
26 | утепление фасада | м2 | 15.5 |  |  | ООО"Энерго | ул.Отбойная,д.18/2 | №26/19 | акт аварийности от 05.02.2019г
[5 empty] | 15200.71 | СветКалуга" | кв.89 | 30.09.19
27 | утепление фасада | м2 | 11 |  |  | ООО"Энерго | ул.Тарутинская,д.186 | №27/19 | акт аварийности от 19.02.2019г
[5 empty] | 13979.68 | СветКалуга" | кв.12 | 30.09.19
28 | техническое обслуживание | шт | 1 | 1650 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6корп.2 | №109ТО/18 | к договору приложение №4
| тепловычислителя гвс и отопление | шт | 1 | 1650 | 3300 | "Техноус" | за ноябрь 2019 | 11.12.17 | протокол №45А от 02.07.2019г
29 | техническое освидетельствование | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6корп.2 | №316
| лифтов |  |  |  | 9944 | "Калугалифт" |  | 26.11.19
30 | ремонт кровли и карнизной плиты | м2 | 49 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.6 | №20/19Т | акт на аварийность от 04.02.2019г
[5 empty] | 33277 | Рудов А.А | кв.44,45 | 18.09.19
31 | ремонт межпанельных швов | мп | 40 |  |  | ООО"Энерго | ул.Дружбы,д.6 | №33/19 | акт аварийности от .2019г
[5 empty] | 16670.71 | СветКалуга" | кв.42,45,79,82,85 | 15.11.19
32 | ремонт межпанельных швов | мп | 33 |  |  | ООО"Энерго | пер.Врубовой,д.4 | №34/19 | предписание ГЖИ КО №2497
[5 empty] | 12695.97 | СветКалуга" | кв.25 | 15.11.19 | от 23.10.2019г
33 | окраска фасада | м2 | 128 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.7кор2 | №30/19 | акт на аварийность от 01.10.2019г
[5 empty] | 15000 | Сучилин В А | кв.32,36,40 | 30.10.19
34 | ремонт козырька лоджии | шт | 1 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.15 | №31/19 | акт на аварийность от 31.05.2019г
[5 empty] | 10000 | Сучилин В А | кв.59 | 14.11.19
35 | ремонт козырька лоджии | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Шахтеров,д.13 | №32/19 | акт на аварийность от 31.05.2019г
[5 empty] | 10000 | Сучилин В А | кв.33 | 14.11.19
36 | ремонт кровли | м2 | 151.2 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.184 кв. | №22/19Т | акт на аварийность от 31.01.2019г
[5 empty] | 90758 | Рудов А.А | 16,26,28,38,40,51,64,79и 1,2 п | 18.09.19
37 | ремонт кровли | м2 | 82.1 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.15 | №23/19Т | акт на аварийность от 04.02.2019г
[5 empty] | 59650 | Рудов А.А | кв.17,67,70 ,1 и 4 подъездов | 20.09.19
38 | ремонт лестничной клетки | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.186кор1. | №29/19Т | предписание ГЖИ КО №1732
| подъезд№6 |  |  |  | 73829 | Рудов А.А |  | 01.10.19 | от 11.07.2019г
39 | поверка приборов учета |  |  |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №24ПВ/19 | протокол№62 от 19.11.2019г
| на системе отопление |  |  |  | 10800 | "Техноус" | подвал | 29.04.19
40 | замена тепловычислителя |  |  |  |  | ООО"Энерго | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №6-19 | протокол№62 от 19.11.2019г
| ТВК-02 |  |  |  | 15800 | Сервис" | подвал | 29.04.19
41 | ремонт кровли | м2 | 58.5 |  |  | ООО СК | пер.Дорожный,д.8 | №28/19 | протокол№ 53а от 10.09.2019г
[5 empty] | 161556.94 | "Бастион" | шахт лифтов 1 и 2 подъездов | 16.09.19
|  |  |  | ИТОГО | 587534.28
|  |  |  | ВСЕГО | 711315.36
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева