## Лист1
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | Адреса
п/п |  | изм. | работ
1 | окраска газовой трубы | м2 | 33.2 |  | ул.Ольговская,д. 3 | фасад
|  |  | 1 | 10923,33 | фасад
2 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 2097.16 | ул.Ольговская,д.5 | чердак и кв.23
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 778.47 | чердак и кв.23
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 778.47
3 | ремонт газохода | шт | 1 | 5266.71 | ул.Ольговская,д.6 | газоход кв.6
газоход кв.6
4 | ремонт системы водоотведения | мп | 2,5 | 2761.22 | ул.Ольговская,д.15 | кв.29
кв.29
5 | ремонт кровли | м2 | 5.03 | 4181.78 | ул.Ольговская,д.19 | кв.49
кв.49
6 | снос и вывоз сухих деревьев | шт | 3 | 13008.08 | ул.Ольговская,д.16 | 0
7 | снос и вывоз сухих деревьев | шт | 3 | 5146,67 | ул.Ольговская,д.17 | подвал
| установка насоса | шт | 1 | 11217,10 | подвал
8 | снос и вывоз сухих деревьев | шт | 1 | 7544.08 | ул.Тарутинская,д.186 | 0
9 | ремонт кровли | м2 | 22.81 | 15602.91 | ул.Тарутинская,д.186кор1 | кв.88,28,45
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 841.74 | кв.88,28,45 | кв.32
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 841.74 | кв.32 | кв. 32
10 | вывоз веток деревьев | м3 | 2.5 | 1766.11 | ул.Тарутинская,д.192кор1
11 | снос и вывоз сухого дерева | шт | 1 | 7506.83 | ул.Тарутинская,д.188
12 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 761.41 | ул.Тарутинская,д.202 | кв.48- спускник
кв.48- спускник
13 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 778.47 | ул.Дружбы ,д.5 | кв.9
кв.9
14 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 1665.8 | ул.Дружбы ,д.6 | кв.97,98
кв.97,98
15 | ремонт системы гвс | мп | 2.45 | 5388.44 | ул.Дружбы ,д.10 | подвал под кв.68
подвал под кв.68
16 | ремонт системы гвс | шт | 8 | 9601.99 | ул.Дружбы ,д.12 | подвал под кв.63
подвал под кв.63
17 | ремонт газопровода | шт | 3 | 1379.26 | ул.Дружбы ,д.15 | 0
|  | шт | 1
18 | ремонт газопровода | шт | 2 | 930.5 | ул.Дружбы ,д.17 | фасад и подвал
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 8598.29 | фасад и подвал
19 | снос и вывоз сухих деревьев | шт | 1 | 6530.35 | ул.Тарутинская,д.184 | 0
20 | ремонт системы водоотведения | мп | 5.9 | 5582.99 | пер.Ольговский,д.9 | кв.61,57
кв.61,57
21 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 | 3366.31 | ул.Врубовая ,д.2/63 | ВРУ
ВРУ
22 | ремонт фасада(меж пан. швов) | мп | 10.1 | 4011.37 | ул.Врубовая ,д.4 | кв.24 и подвал
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 2251.7 | кв.24 и подвал
23 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 2.17 | 1509.89 | ул.Забойная,д.1/69 | кв.1
кв.1
24 | ремонт системы гвс | мп | 11.8 | 18887.21 | ул.Забойная,д.3 | кв.116,113,110 и подвал
кв.116,113,110 и подвал
25 | ремонт системы водоотведения | мп | 3.75 | 4193.47 | ул.Промышленная ,д.2 | кв.58-59
кв.58-59
26 | ремонт порога | шт | 1 | 13205.3 | ул.Промышленная ,д.4
| ремонт системы хвс | шт | 2 | 3987.56 | ул.Промышленная ,д.4 | подъезд"3
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 2109,,24 | ул.Промышленная ,д.4 | кв.32 и 5
| ремонт системы электроснабжения | шт | 5 | 4705.9 | ул.Промышленная ,д.4 | вру
27 | окраска газовой трубы | м2 | 42.62 | 14551.6 | ул.Промышленная ,д.6 | фасад
фасад
28 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 2040.16 | ул.Промышленная ,д.7 | фасад
| ремонт системы водоотведения | мп | 5.5 | 4589.32 | фасад
29 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 1945.04 | ул.Промышленная ,д.8 | фасад
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 841.74 | фасад
30 | ремонт кровли | м2 | 12.94 | 7035.27 | ул.Промышленная ,д.9 | фасад
фасад
31 | ремонт кровли | м2 | 4.18 | 3339.56 | ул.Промышленная ,д.10 | фасад
| ремонт фасада (меж.швы) | мп | 13.9 | 5602.85 | фасад
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 12219.7 | ул.Промышленная ,д.11 | фасад
32 | ремонт системы водоотведения | мп | 2.8 | 2351.45 | фасад
[5 empty] | ул.Промышленная ,д.12 | фасад
33 | окраска газовой трубы | м2 | 155.95 | 21956.27 | фасад
[5 empty] | ул.Промышленная ,д.13 | фасад
34 | ремонт системы гвс | мп | 1 | 1692.99 | фасад
ул.Промышленная ,д.14
35 | ремонт пожарного выхода | шт | 1 | 10611.3 | пер.Малинники ,д.15
| ремонт системы хвс | мп | 0.9 | 2683.64 | пер.Малинники ,д.15 | подвал
| ремонт системы водоотведения | мп | 8.2 | 6491.1 | пер.Малинники ,д.15
36 | распиловка и вывоз сухих деревьев | шт | 1 | 7481.14 | пер.Малинники,д.7кор1
37 | юридические услуги | д | 1 | 45000 | ул.Дружбы,д.18-
38 | поверка приборов учета | комп 1 | 1 | 21850 | ул.Ольговская,д.5 | подвал
на системе отопления
39 | Тепловычислитель ТВК-01 | шт | 1 | 13500 | ул.Ольговская,д.5 | подвал
| Блок питания БП-12-12 | шт | 1 | 650
40 | прочистка вентиляционных каналов | мп | 6 | 1152.21 | ул.Шахтеров,д.3 | кв.35
и газохода
41 | снос аварийного дерева | шт | 1 | 4000 | ул.Северная,д.96
42 | замена оконных блоков | под | 1 | 50281 | пер.Малинники,д.17 | подъезд №1
в подъезде
43 | замена оконных приборов | шт | 2 | 1263.46 | ул.Промышленная,д.6 | подъезд №2
в подъезде
44 | замена оконных блоков | под | 1 | 7050 | пер.Ольговский,д.12 | подъезд №4 нижний блок
в подъезде
45 | техническое обслуживание | мес | 1 | 1280 | ул.Дружбы,д.18 | подвал
теплосчетчика гвс
46 | техническое обслуживание | шт | 1 | 1700 | ул.Дружбы,д.6 кор2 | подвал
теплосчетчика гвс
47 | ремонт системы гвс |  |  | 767825 | ул.Отбойная,д.18/2 | подвал
|  | мп | 261.7
48 | санитарная обрезка дерева | шт | 1 | 12000 | ул.Дружбы,д.12
49 | прочистка вентиляционных каналов | мп | 44.1 | 1965.11 | ул.Ольговская,д.13 | кв21
50 | прочистка вентиляционных каналов | мп | 14.4 | 1317.86 | ул.Шахтеров,д.4 | кв.28
и газохода

## Лист2
работа | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость | Адрес | Прим.
ремонт пожарного выхода | шт | 1 | 10611.3 | пер.Малинники ,д.15
ремонт системы хвс | мп | 0.9 | 2683.64 | пер.Малинники ,д.15 | подвал
ремонт системы водоотведения | мп | 8.2 | 6491.1 | пер.Малинники ,д.15
замена оконных блоков в подъезде | под | 1 | 50281 | пер.Малинники,д.17 | подъезд №1
распиловка и вывоз сухих деревьев | шт | 1 | 7481.14 | пер.Малинники,д.7кор1
замена оконных блоков | под | 1 | 7050 | пер.Ольговский,д.12 | подъезд №4 нижний блок
ремонт системы водоотведения | мп | 5.9 | 5582.99 | пер.Ольговский,д.9 | кв.61,57
ремонт системы электроснабжения | шт | 4 | 3366.31 | ул.Врубовая ,д.2/63 | ВРУ
ремонт фасада(меж пан. швов) | мп | 10.1 | 4011.37 | ул.Врубовая ,д.4 | кв.24 и подвал
ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 2251.7 | ул.Врубовая ,д.4
ремонт системы гвс | мп | 2.45 | 5388.44 | ул.Дружбы ,д.10 | подвал под кв.68
ремонт системы гвс | шт | 8 | 9601.99 | ул.Дружбы ,д.12 | подвал под кв.63
санитарная обрезка дерева | шт | 1 | 12000 | ул.Дружбы ,д.12
техническое обслуживание теплосчетчика гвс | мес | 1 | 1280 | ул.Дружбы ,д.12 | подвал
ремонт газопровода | шт | 3 | 1379.26 | ул.Дружбы ,д.15
ремонт газопровода | шт | 2 | 930.5 | ул.Дружбы ,д.17 | фасад и подвал
ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 8598.29 | ул.Дружбы ,д.17
юридические услуги | д | 1 | 45000 | ул.Дружбы ,д.18
ремонт системы гвс | шт | 1 | 778.47 | ул.Дружбы ,д.5 | кв.9
ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 1665.8 | ул.Дружбы ,д.6 | кв.97,98
техническое обслуживание теплосчетчика гвс | шт | 1 | 1700 | ул.Дружбы ,д.6 к.2 | подвал
ремонт системы теплоснабжения | мп | 2.17 | 1509.89 | ул.Забойная,д.1/69 | кв.1
ремонт системы гвс | мп | 11.8 | 18887.21 | ул.Забойная,д.3 | кв.116,113,110 и подвал
окраска газовой трубы | м2 | 155.95 | 21956.27 | ул.Механизаторов ,д.23 | фасад
ремонт системы водоотведения | мп | 2.8 | 2351.45 | ул.Новослободская ,д.20 | кв.17
прочистка вентиляционных каналов | мп | 44.1 | 1965.11 | ул.Ольговская,д.13 | кв21
ремонт системы водоотведения | мп | 2,5 | 2761.22 | ул.Ольговская,д.15 | кв.29
снос и вывоз сухих деревьев | шт | 3 | 13008.08 | ул.Ольговская,д.16
снос и вывоз сухих деревьев | шт | 3 | 5146,67 | ул.Ольговская,д.17 | подвал
установка насоса | шт | 1 | 11217,10 | ул.Ольговская,д.17
ремонт кровли | м2 | 5.03 | 4181.78 | ул.Ольговская,д.19 | кв.49
окраска газовой трубы | м2 | 33.2 | 10923,33 | ул.Ольговская,д.3 | фасад
ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 2097.16 | ул.Ольговская,д.5 | чердак и кв.23
ремонт системы гвс | шт | 1 | 778.47 | ул.Ольговская,д.5
ремонт системы хвс | шт | 1 | 778.47 | ул.Ольговская,д.5
поверка приборов учета на системе отопления | комп 1 | 1 | 21850 | ул.Ольговская,д.5 | подвал
Тепловычислитель ТВК-01 | шт | 1 | 13500 | ул.Ольговская,д.5 | подвал
Блок питания БП-12-12 | шт | 1 | 650 | ул.Ольговская,д.5
ремонт газохода | шт | 1 | 5266.71 | ул.Ольговская,д.6 | газоход кв.6
ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 1945.04 | ул.Отбойная ,д.18/2
ремонт системы хвс | шт | 1 | 841.74 | ул.Отбойная ,д.18/2 | кв.132
ремонт системы гвс |  |  | 767825 | ул.Отбойная ,д.18/2 | подвал
ремонт системы гвс | шт | 1 | 2040.16 | ул.Промышленная ,д.10 | фасад
ремонт системы водоотведения | мп | 5.5 | 4589.32 | ул.Промышленная ,д.10
ремонт системы водоотведения | мп | 3.75 | 4193.47 | ул.Промышленная ,д.2 | кв.58-59
ремонт порога | шт | 1 | 13205.3 | ул.Промышленная ,д.4
ремонт системы хвс | шт | 2 | 3987.56 | ул.Промышленная ,д.4 | подъезд"3
ремонт системы гвс | шт | 2 | 2109,,24 | ул.Промышленная ,д.4 | кв.32 и 5
ремонт системы электроснабжения | шт | 5 | 4705.9 | ул.Промышленная ,д.4 | вру
окраска газовой трубы | м2 | 42.62 | 14551.6 | ул.Промышленная ,д.6 | фасад
замена оконных приборов в подъезде | шт | 2 | 1263.46 | ул.Промышленная ,д.6 | подъезд №2
ремонт кровли | м2 | 12.94 | 7035.27 | ул.Промышленная ,д.8 | кв. 60
снос аварийного дерева | шт | 1 | 4000 | ул.Северная,д.96
снос и вывоз сухих деревьев | шт | 1 | 6530.35 | ул.Тарутинская,д.184
снос и вывоз сухих деревьев | шт | 1 | 7544.08 | ул.Тарутинская,д.186
ремонт кровли | м2 | 22.81 | 15602.91 | ул.Тарутинская,д.186кор1 | кв.88,28,45
ремонт системы хвс | шт | 1 | 841.74 | ул.Тарутинская,д.186кор1 | кв.32
ремонт системы гвс | шт | 1 | 841.74 | ул.Тарутинская,д.186кор1 | кв. 32
снос и вывоз сухого дерева | шт | 1 | 7506.83 | ул.Тарутинская,д.188
вывоз веток деревьев | м3 | 2.5 | 1766.11 | ул.Тарутинская,д.192кор1
ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 761.41 | ул.Тарутинская,д.202 | кв.48- спускник
ремонт кровли | м2 | 4.18 | 3339.56 | ул.Тракторная ,д.52 | кв.71,17
ремонт фасада (меж.швы) | мп | 13.9 | 5602.85 | ул.Тракторная ,д.52
ремонт системы гвс | шт | 2 | 12219.7 | ул.Тракторная ,д.52 | подвал
ремонт системы гвс | мп | 1 | 1692.99 | ул.Шахтеров,д.13 | кв.39
прочистка вентиляционных каналов и газохода | мп | 6 | 1152.21 | ул.Шахтеров,д.3 | кв.35
прочистка вентиляционных каналов и газохода | мп | 14.4 | 1317.86 | ул.Шахтеров,д.4 | кв.28