## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт кровли | м2 | 51,65 | 37967,60 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 239от | акт аварийности от 29.10.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1151,60 | 40270,80 | "ЖРЭУ№8+" | кв.34,36 | 01.11.21 | акт аварийности от 01.11.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1151,60 |  |  | кв.30 | 01.11.21
2 | снос,распиловка,вывод деревьев | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12 | №240от | акт аварийности от 29.10.2021г
[5 empty] | 4508 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.11.21
3 | снос,распиловка,вывод деревьев | шт | 12 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 13 | №241 | акт аварийности от 29.10.2021г
[5 empty] | 42417 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.11.21
4 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 15 | №242 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 920 | "ЖРЭУ№8+" | кв.24 | 01.11.21
5 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.4 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор2 | №243 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 1496.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.11.21
6 | обрезка деревьев | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | № 244 | акт аварийности от 29.10.2021г
[5 empty] | 9407 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 01.11.21
7 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.202 | № 245 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 920 | "ЖРЭУ№8+" | кв.32 | 01.11.21
8 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 1962,60 |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №246 | акт аварийности от 01.11.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 1962,60 | 3925.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2 и 56 | 01.11.21
9 | ремонт системы водоотведения | мп | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №247 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 3707 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.11.21
10 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6кор2 | №248 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 3502.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 этаж №6 | 01.11.21
11 | ремонт системы водоотведения | мп | 7.5 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №249 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 9034.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2,45,40 | 01.11.21
12 | монтаж поручня | шт | 1 | 1 |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №250 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 2295.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 | 01.11.21
13 | ремонт отмостки | м2 | 26.5 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 | №251 | акт аварийности от 29.10.2021г
| остекление |  |  |  | 34934.6 | "ЖРЭУ№8+" | торец и подъезд №1 | 01.11.21
14 | ремонт кровли | м2 | 8.62 | 6336.8 |  | ООО | ул.Тракторная ,д.49 | №252 | акт аварийности от 31.08.2021г
| остекление | м2 | 1.31 | 2554.2 | 8891 | "ЖРЭУ№8+" | коридор 5этажа | 01.11.21
15 | замена почтовых ящиков | шт | 72 | 50149.8 |  | ООО | ул.Тракторная ,д.52 | №253 | акт аварийности от 01.11.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1274.2 | 51424 | "ЖРЭУ№8+" | подъзд №1,2,3,4,5 и кв.6 | 01.11.21
16 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.9 | 2487.6 |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №254 | акт аварийности от 01.11.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 2358.8 | 4846.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и коридор кв 42 | 01.11.21
17 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №255 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 868.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.57 | 01.11.21
18 | ремонт системы гвс | шт | 2 | 1734.6 |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №256 | акт аварийности от 01.11.2021г
| ремонт системы водоотведения | шт | 4 | 1041.4 | 2776 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв 1,2 | 01.11.21
19 | ремонт системы водоотведения | мп | 4.4 |  |  | ООО | ул.Забойная ,д.1/69 | №257 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 5799 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.11.21
20 | ремонт порога | шт | 2 | 5201.4 |  | ООО | ул.Забойная ,д.3 | №258 | акт аварийности от 29.10.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 920 | 6121.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд 3,4 и кв.100 | 01.11.21 | акт аварийности от 01.11.2021г
21 | ремонт порога | шт | 1 | 25155.6 |  | ООО | ул.Врубовая ,д.2/63 | №259 | акт аварийности от 29.10.2021г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 1420.6 | 26576.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 и чердак по кв 5,6 | 01.11.21
22 | ремонт системы гвс | мп | 2,13 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 16 | №260 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 6107.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.11-15 | 01.11.21
23 | ремонт системы гвс | шт | 14 | 10145.8 |  | ООО | ул.Новослободская ,д.20 | №261 | акт аварийности от 01.11.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 868.4 | 14513.4 | "ЖРЭУ№8+" | чердак кв 29,49,64,47; и кв 2 | 01.11.21
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 1933.2 |  |  | подъезд
| замок на подвальную дверь | шт | 1 | 1566 |  |  | подвал
24 | остекление | м2 | 0.85 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 | №262 | акт аварийности от 29.10.2021г
[5 empty] | 3623.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №4 этаж №4 | 01.11.21
25 | ремонт системы водоотведения | мп | 5.55 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор2 | №263 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 8107.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.5,8 | 01.11.21
26 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №264 | акт аварийности от 01.11.2021г
[5 empty] | 1839 | "ЖРЭУ№8+" | кв.54 | 01.11.21
|  |  |  | ИТОГО | 258560
27 | Ремонт фасада | м2 | 165 |  |  | ИП | ул.Промышленная ,д.4 | № 26/21Т | протокол №32 от23.07.2018г
| утепление |  |  |  | 215000 | Сучилин В.А. | торец подъезда №1 | 26.10.21
28 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | пер.Малинники ,д.9 | №146ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 23850 | "Техноус" | подвал | 07.04.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23850
29 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | пер.Малинники ,д.9 | №92-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 07.04.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
30 | техническое обслуживание тепло- | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| счетчика на системе ГВС и отопление | шт | 1 |  | 3400 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
|  |  |  | ИТОГО | 256935
|  |  |  | ВСЕГО | 515495
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева