## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт кровли | м2 | 11,04 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 10кор1 | № 184от | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 2151,80 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 -эт. №2 | 01.09.21
2 | ремонт порога подъеза | шт | 1 | 6155.8 |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №185от | акт аварийности от 01.09.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1073.4 | 7229.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1 и кв.17 | 01.09.21
3 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | №186 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 1073.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.38 | 01.09.21
4 | окраска газопровода | м2 | 23,97 | 9622,0 |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №187 | акт аварийности от 31.08.2021г
| снос,распиловка и вывоз дерева | шт | 2 | 8920,00 | 18542 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду и дворовая тер | 01.09.21 | акт№62 от 03.06.2021
5 | решетка на окно | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.17 | №188 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 2016 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1 , между 2и3 эт | 01.09.21
6 | ремонт кровли | м2 | 12,5 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.19 | № 189 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 9835.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.68,35 | 01.09.21
7 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 18 | 46460,,36 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | № 190 | акт аварийности от 01.09.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1682,31 | 48142.67 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.21
8 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №191 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 862.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.21
9 | ремонт системы водоотведения | мп | 3.1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №192 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 3037.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.33 | 01.09.21
10 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №193 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 903 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.21
11 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 849 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №194 | акт аварийности от 01.09.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 5 | 5266.2 | 6115.2 | "ЖРЭУ№8+" | под.№1,2 и кв.53 | 01.09.21
12 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 849 |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №195 | акт аварийности от 01.09.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 849 | 1698 | "ЖРЭУ№8+" | кв.5 | 01.09.21
13 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 7204.23 |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 | №196 | акт аварийности от 01.09.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1100.04 | 13213.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал, кв.58 | 01.09.21
| установка песочницы | шт | 1 | 4909.33 |  |  | дворовая территория |  | акт аварийности от 31.08.2021г
14 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.5 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 | №197 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 1516 | "ЖРЭУ№8+" | кв.80 | 01.09.21
15 | ремонт системы водоотведения | мп | 4.95 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №198 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 5214.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.62,66 | 01.09.21
16 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.18 | №199 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 6609.53 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.21
17 | ремонт системы теплоснабжения | сек | 4 | 5995.16 |  | ООО | ул.Дружбы, д.19 | №200 | акт аварийности от 01.09.2021г
| ремонт системы водоотведения | мп | 1.6 | 1910.84 | 7906.26 | "ЖРЭУ№8+" | кв.6 и 33 | 01.09.21
18 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная ,д.52 | №201 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 1613.27 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.21
19 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №202 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 1187.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.65 | 01.09.21
20 | остекление | м2 | 1.35 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №203 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 3321.8 | "ЖРЭУ№8+" | коридор -4 этаж | 01.09.21
21 | остекление | м2 | 1.31 |  |  | ООО | ул.Новослободская ,д.20 | №204 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 3223.4 | "ЖРЭУ№8+" | коридор -5 этаж | 01.09.21
22 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Северная ,д.65/2 | № 205 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 4066 | "ЖРЭУ№8+" | чердак по кв.3 | 01.09.21
23 | ремонт кровли входа в подвал | м2 | 16.1 |  |  | ООО | ул.Механизаторов ,д.23 | №206 | акт аварийности от 31.08.2021г
[5 empty] | 25507 | "ЖРЭУ№8+" | вход под №2,3 | 01.09.21
24 | ремонт системы хвс | мп | 22 | 30087 |  | ООО | пер.Ольговский ,д.9 | №207 | акт аварийности от 31.08.2021г
| монтаж решетки на окно - 4эт | шт | 1 | 2016 | 32103 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2,6,10,14,18;решетка п 2 | 01.09.21
25 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Северная ,д.96 | №208 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 3915.39 | "ЖРЭУ№8+" | подвал по кв.29 | 01.09.21
26 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор2 | №209 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 922.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал по кв.6 и кв.18 | 01.09.21
27 | ремонт системы теплоснабжения | шм | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор2 | №210 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 1700.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.47 | 01.09.21
28 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №211 | акт аварийности от 01.09.2021г
[5 empty] | 696 | "ЖРЭУ№8+" | подвал по кв.56 | 01.09.21
29 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 2142.2 |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №212 | акт аварийности от 01.09.2021г
| остекление | м2 | 0.74 | 1820.6 | 3962.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.22 и коридор-3эт | 01.09.21 | акт аварийности от 31.08.2021г
|  |  |  | ИТОГО | 216133.92
30 | Замена оконных блоков | под | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.10 | № 44/4 | протокол №49 от13.09.2021г
| в подъездах |  |  |  | 169637 | "АЗИМУТ" | подъезд№1,2,3,4 | 23.09.21
31 | закупка песочницы | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.11 | б/н | обращения жителей
[5 empty] | 7800 | Хартник А.З | дворовая территория | 25.08.21 | от 23.08.2021г
32 | ремонт отмостки | м2 | 58.64 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.4 | №7/2021 | протокол№35 от 06.07.2021г
[5 empty] | 130446.84 | "РСУ-2" | отмостка | 24.08.21
33 | ремонт фасада-утепление | м2 | 12 |  |  | ИП | ул.Новослободская,д.20 | № 21/21Т | акт аварийности
[5 empty] | 16596.6 | Сучилин В.А. | кв.68 | 29.09.21 | от 23.09.2021
34 | Замена оконных блоков | под | 4 |  |  | ИП | пер.Ольговский ,д.9 | № 17/21Т | протокол №44 от06.08.2021г
| в подъездах |  |  |  | 382352 | Мартышов И.Е. | подъезд№1,2,3,4 | 06.08.21
35 | техническое обслуживание | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика на системе ГВС |  |  |  | 1700 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
36 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.10 | №97ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 29900 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 29900
37 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.13 | №99ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 29900 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 29900
38 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.12кор1 | №98ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 20850 | "Техноус" | подвал | 17.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 20850
39 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Дорожный ,д.8 | №93ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 9550 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 9550
40 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.16 | №88ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 23850 | "Техноус" | подвал- | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23850
41 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | ул.Ольговская ,д.16 | №59-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 17.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
42 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | ул.Северная ,д.96 | №60-21 | уведомление
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 17.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
43 | ремонт пола кв.84 | м2 | 28.8 |  |  | возмещение | ул.Дружбы,д.11 | сентябрь | обращения жителей
[5 empty] | 37350.2 | ущерба | кв.84 | 2021г |  | 37350.2
44 | ремонт системы электроснабжения | шт | 6 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №21А/21Т | протокол №29 от22.06.2021г
[5 empty] | 32805.6 | "ИНВЕНСИС" |  | 01.010.21 |  | 32805.6
|  |  |  | ИТОГО | 922108.24
|  |  |  | ВСЕГО | 1138242.16
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева