## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 1621 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 5 | № 95от | акт аварийности от 02.05.2023г
| установка люков на дренажные колодца | шт | 2 | 7396 | 9017 | "ЖРЭУ№8+" | подвал,придововая терит-ия | 02.05.23
2 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 | 2668 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | №96 | акт аварийности от 02.05.2023г
| ремонт системы водоотведения | мп | 4.1 | 5823 | 8491 | "ЖРЭУ№8+" | подвал,кв.38-41 | 02.05.23
3 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 10кор1 | №97 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 1402 | "ЖРЭУ№8+" | поливочный вывод | 02.05.23
4 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 14 | № 98 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 879 | "ЖРЭУ№8+" | поливочный вывод | 02.05.23
5 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1227 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 15 | №99от | акт аварийности от 02.05.2023г
| ремонт фасада | м2 | 0.93 | 2665 | 3892 | "ЖРЭУ№8+" | кв.17 и 53 | 02.05.23
6 | ремонт системы гвс | мп | 2.05 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 16 | №100 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 3147 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и под кв.16 | 02.05.23
7 | ремонт системы хвс | мп | 35.45 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №101 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 81738 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.23
8 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №102 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 3471 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.23
9 | ремонт порога | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.7 | №103 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 8464.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд № 2 | 02.05.23
10 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1009 |  | ООО | ул.Дружбы,д.18 | №104 | акт аварийности от 02.05.2023г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1382 | 2391 | "ЖРЭУ№8+" | кв.33 и 28 | 02.05.23
11 | ремонт порога |  | 5.31 |  |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №105 | акт аварийности от 02.05.2023г
|  | м2 |  |  | 2315 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд № 2 | 02.05.23
12 | ремонт системы хвс | мп | 4.25 | 23875 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор1 | №106 | акт аварийности от 02.05.2023г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1452 | 25327 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.23
13 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Забойная,д. 3 | №107 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 3445 | "ЖРЭУ№8+" | кв.95 | 02.05.23
14 | ремонт системы хвс | мп | 10 | 21888 |  | ООО | ул.Северная,д. 65/2 | №108 | акт аварийности от 02.05.2023г
| ремонт доски пола | м2 | 10.5 | 8437 | 30325 | "ЖРЭУ№8+" | техподполье под кв.4 ,17 | 02.05.23
15 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 1726 |  | ООО | ул.Новослободская, д. 20 | №109 | акт аварийности от 02.05.2023г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 872 | 4563 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.23
| ремонт системы водоотведения | мп | 1.5 | 1963
16 | ремонт системы гвс | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Промышленная, д. 36 | №110 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 1621 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.23
17 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 6 | №111 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 5476 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.23
18 | ремонт балконного козырька | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 17 | №112 | акт аварийности от 02.05.2023г
[5 empty] | 4549 | "ЖРЭУ№8+" | кв 63 | 02.05.23
|  |  |  | ИТОГО | 191496.4
19 | ремонт подъезда | м2 | 12.3 |  |  | ИП | пер.Дорожный, д. 8 | №8/23Т | предписание ГЖИ№1069-пр
| (локальный) |  |  |  | 7968 | Рудов А.А | подъезд №2 | 25.05.23 | от13.12.2021
20 | покраска газовой трубы | м2 | 7 |  |  | ИП | ул.Дружбы, д. 17 | №5/23Т | протокол решение собственников
[5 empty] | 15000 | Рудов А.А | по фасаду | 10.05.23 | №25 от27.04.2023
21 | ремонт цоколя | м2 | 288.9 |  |  | ИП | ул.Забойная, д. 3 | №6/23Т | предостережение ГЖИ
[5 empty] | 150024 | Рудов А.А |  | 15.05.23 | №1391 от09.09.2021г
22 | промывка канализации (выпуск) | д | 1 |  |  | ИП | пер.Ольговский, д. 11 | ак10230523 | акт аварийности от 22.05.2023г
| спецмашиной |  |  |  | 12000 | Щербаков С.А | техподполье | 02 от23.05.23
23 | на решение вопроса обманутых | д | 1 |  |  |  | ул.Дружбы, д. 18 |  | протокол решение собственников
| дольщиков | [7 empty] | №20 от 2.03.2023г
|  |  |  | ИТОГО | 184992
|  |  |  | ВСЕГО | 373017.4
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева